B2SEID / 2008	Les Alimentations Sans Interruption (onduleurs)

DÉFINITION - RÔLE
  1. Définition :

     ..................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................

    sigle anglais : .........................................................................................

  1. Schéma de principe :

     réseau électrique	ASI	système informatique
  2. Principe général de fonctionnement :
    Une ASI comporte une batterie qui stocke de ........................ électrique.
    Lorsqu'une interruption d'alimentation du réseau électrique survient, cette énergie sert à alimenter le .............................................. (ou tout autre appareil électrique).
    L'autonomie de la batterie permet en général à l'utilisateur de prendre des dispositions de ................................... pour le cas où l'interruption devait durer trop longtemps.
  3. Photos d'une ASI

2. TYPES D'ASI

   Introduction : Il existe trois types différents sur le marché des ASI. Ils se sont développés parallèlement pour répondre à des besoins de cout, de puissance, de sécurité et de fonctionnalités différentes.
  1. Type « en attente passive » (off-line)
    principe de fonctionnement : un onduleur intervient en parallèle et en secours du réseau électrique.

    onduleur (définition) : ............................................................................................

    ..................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................

    symbole d'un onduleur :

    schéma de principe :

    En vous aidant de la page web
    http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/flash/onduleur.swf , colorier le trajet de l'énergie ci-dessus en mode normal (réseau présent)

    En vous aidant de cette même page web, colorier le trajet de l'énergie ci-dessous en mode autonomie (réseau absent)
    Avantages :

    -

    -

    -

    Inconvénients :

    -

    -

    -

    Utilisation :

    ..................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................
  2. Type « en interaction avec le réseau » (in-line)
     principe de fonctionnement : l'onduleur est réversible. Il assure aussi la charge de la batterie.

     schéma de principe (page suivante) :

     En vous aidant de la page web
    http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/flash/onduleur.swf , colorier le trajet de l'énergie en mode normal (réseau présent)

    En vous aidant de cette même page web, colorier le trajet de l'énergie ci-dessous en mode autonomie (réseau absent)

    Avantages :

    -

    Inconvénients :

    -

    -

    -

    Utilisation :

    ..................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................
  3. Type « à double conversion » (on-line)
     principe de fonctionnement : l'onduleur est inséré en série entre le réseau et l'utilisation. La puissance électrique transite en permanence par lui.

     schéma de principe :

     Le contacteur statique (interrupteur électronique) permet d'alimenter la charge directement par le réseau en cas de surcharge ou de défaillance de l'ASI.

     En vous aidant de la page web
    http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/flash/onduleur.swf , colorier le trajet de l'énergie en mode normal (réseau présent).

    En vous aidant de cette même page web, colorier le trajet de l'énergie ci-dessous en mode autonomie (réseau absent).

    Avantages :

    -

    -

    -

    -

    Inconvénients :

    -

    Utilisation :

    ..................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................
2. EXEMPLES D'ASI
  1. Recherche de type
     Pour chacune des ASI ci-dessous, retrouver son type :
    en attente passive, en interaction avec le réseau, ou à double conversion
Marque	Nom du produit	Type
LIEBERT	PowerSure PSI
MGE OPS	Pulsar MX4000RT
RIELLO UPS	iDialog 400VA
CHLORIDE	DeskPower Plus 1000VA
SALICRU	SLC Twin series
EATON	Powerware 9140
SCHUKO	3105 Powerware 500VA